## Bilgi Formu
TESİS BİLGİ FORMU | [5 empty] | www.btsoevm.com evm@btsoevm.com 0224 261 6189
1.TESİS BİLGİLERİ
İşletme Adı
Adres
Sektör
Formu doldurma tarihi
Yıllık Enerji Tüketimleri (En son yıla ait 12 aylık fatura toplamı) | Elektrik (kWh): |  | TEP : | 0 | Doğalgaz (Sm³) : |  | TEP : | 0
| Kullanılan Kömürün Alt Isıl Değeri (kcal/kg) : |  |  |  | Diğer Tüketim Alt Isıl Değeri (kcal/kg,m³) :
| Kömür (Kg) : |  | TEP: | 0 | Diğer Tüketim (kg,m³) : |  | TEP: | 0
[5 empty] | TOPLAM TEP : | 0
Formu Dolduran Kişi, iletişim bilgisi (tel/mail)
Çalışan Kişi Sayısı : |  | Vardiya Sayısı : |  |  | İşletme Yıllık Çalışma Saati:
2. FAALİYET ALANI ( Ana üretim faaliyetlerini , büyük miktarda enerji tüketen ekipmanları ve önemli yardımcı sistemleri sıralayınız.)
1-
2-
3-
4-
5-
6-
3. KAZANLAR
Tesiste Bulunan Kazan Sayısı : |  |  |  | Yedek Kazan Sayısı :
Yakıt Türüne Göre Çeşidi ( Doğalgaz, Kömür, Fuel oil vs.) : |  |  |  | Akışkan Türüne Göre (Buhar , Sıcak Su vs.) :
İşletme Basıncınız Kaç Bar ?
Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Varmı ?
4. KOMPRESÖRLER
Tesiste Bulunan Kompresör Sayısı ( Adet ) : |  |  |  | Yedek Kompresör Sayısı :
İşletme Basıncınız Kaç Bar ?
Kompresörün Yıllık Çalışma Süresi :
Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Varmı ?
Kompresör Markası :
Kompresör Markası :
Kompresör Markası :
Kompresör Markası :
5. POMPALAR
Tesiste Bulunan (11 kW üzeri) Pompa Sayısı : |  |  |  | Pompalarda Sürücü(VSD) Mevcut Mu? :
Pompa Emme ve Basma Hattında Manometre Mevcut mu ?
6. SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Tesiste Bulunan Chiller Sayısı : |  |  |  | Yedek Chiller Sayısı :
Tesiste Bulunan Chiller Tipi :
Tesiste Bulunan Soğutma Kulesi Sayısı : |  |  |  | Yedek Soğutma Kulesi Sayısı :
Soğutma İhtiyacının Olduğu Noktalar Nelerdir :
7. MOTORLAR
Tesiste Bulunan (11 kW üzeri) Elektrik Motoru Sayısı (Pompa Motorları Hariç): |  |  |  | Motorlarda Sürücü(VSD) Mevcut Mu? :
Motor Envarter Listeniz Mevcut mu ?
8. AYDINLATMA SİSTEMLERİ
İşletmenizde LED Armatür Kullanım Yeri : |  |  |  | İşletmenizde LED Armatür Kullanım Yüzdesi:
İşletmenizde Flouresan Armatür Kullanım Yeri: |  |  |  | İşletmenizde Flouresan Armatür Kullanım Yüzdesi:
Tesisinizde Aydınlatma Kontrolü Nasıl Yapılıyor?
9. ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI
Enerji Kaynak Türü ? :
Kurulu Güç ( kWp) :
Yıllık Enerji Üretimi ( kWh) :
İşletmenin Çatı Alanı (m²) :
Note on G11: Yazar: Fuel- Oil , Pelet , Kapak , Talaş vb.
Note on A17: Yazar: (Örn. Presler , Ramlar , Enjeksiyon Mak. vb.)

## Sayfa2 (hidden)
Vardiya Sayısı | Kazan Çeişidi | Buhar | Kompresör Markaları | İşletme Basıncı
1 | Gaz yakıtlı | Kızgın Yağ | Komsan Kompresör | 4 | Evet | Evet | İklimlendirme | Manuel
2 | Sıvı yakıtlı | Sıcak Su | Lupamat Kompresör | 5 | Hayır | Hayır | Proses | Otomatik
3 | Katı yakıtlı | Buhar+Sıcak Su | Sarmak Kompresör | 6 |  | Bazısında Var | Proses + İklimlendirme | Manuel+ Otomatik
4 | Gaz + Katı yakıtlı | Buhar + Kızgın Yağ | Dinamik Kompresör | 7
| Gaz + Katı + Sıvı yakıtlı | Kızgın Yağ + Sıcak Su | Özen Kompresör | 8
|  | Buhar+Kızgın Yağ+Sıcak Su | Atlas Copco Kompresör | 9
|  |  | Aydın Trafo Kompresör | 10+ |  | Üretim
|  |  | Yiğitsan Kompresör |  |  | İdari Ofisler
|  |  | Kaeser Kompresör |  |  | Depo
| % 0 - 25 |  | Teknokom Kompresör |  |  | Üretim+İdari Ofisler
| % 25 - 50 |  | Ingersoll rand Kompresör |  |  | Üretim+İdari Ofisler +Depo
| % 50 - 75 | Hava Soğutmalı | Dalgakıran Kompresör | Ekonomizer
| % 75 - 100 | Su Soğutmalı | Ekomak Kompresör | Reküperatör
|  |  | Diğer.. | Flaş Buhar
Hiçbiri
Elektrik Üretim Amaçlı Güneş Enerjisi
Isıtma(Sıcak Su) Amaçlı Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Hiçbiri